## Лист1
| ЧЕМПИОНАТ | IV РЧ "Молодые профессионалы"WSR Ярославль 2017
| Сроки проведения | 04 декабря - 08 декабря 2017 г.
| Место проведения | г. Ярославль, ГПОУ ЯО "ЯАК"
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ | Электромонтаж (18 - Electrical Installations)
Главный эксперт
Заместитель Главного эксперта
Технический эксперт
Эксперт по CIS
| Количество конкурсантов | 5
| Количество рабочих мест для конкурсантов | 5
Версия v-06
НА 1-ГО УЧАСТНИКА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) |  |  |  |  | НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ (5 УЧАСТНИКОВ)
Оборудование, инструменты и мебель
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор | Примерная стоимость | Комментарий
1 | Рабочая кабинка с номером. | Размеры: 2400 мм ширина фронтального проёма x 1525 мм внутренней стенки x 1200 мм глубина x 2400 мм высота, толщина листов 18мм, материал фанера Электроснабжение: 1 х 3 ф. U=380В, 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. http://forum.worldskills.ru/download/file.php?id=1438&sid=50422b3ef44ff49685b9fa9468fd9b22 | шт | 1 | 5
2 | Верстак (или стол) | ширина 700 мм, длина 1400 мм, высота 930 мм, | шт | 1 | 5
6 | Программное обеспечение, OWEN Logic, Logo Soft Comfort v8.0, кабели для соединения с ПК | http://www.owen.ru/catalog#25484201 |  | 1 | 5
7 | Стул; | На усмотрение организатора | шт | 1 | 5
9 | Корзина для мусора; | http://www.tara.ru/catalog/yemkosti-dlya-otkhodov/musornye-konteynery-i-baki/konteyner-dlya-musora-120-litrov/ | шт | 1 | 5
11 | Веник и совок; | На усмотрение организатора | шт | 1 | 5
13 | Стремянка | 3-5 ступеней | шт | 1 | 5
Расходные материалы (комплектующие)
Модуль 1,2,3
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор | Примерная стоимость | Комментарий
1 | Лоток проволочный 35х100 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9198 | м. | 6 | 30 |  | ИЭК
2 | Кронштейн настенный осн.150 мм. INOX | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=812460 | шт. | 10 | 50 |  | ИЭК
3 | Соединительный комплект двойной MDS20 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9199 | шт. | 30 | 150 |  | ИЭК
4 | Кабельный канал "Праймер" 100х60 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9188 | м. | 6 | 30 |  | ИЭК
5 | Заглушка для кабельный канал "Праймер" 100х60 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9188 | шт. | 2 | 10 |  | ИЭК
6 | Коробка универсальная КМКУ 88х88х44 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9185&sphrase_id=1413905 | шт. | 1 | 5 |  | ИЭК
7 | Выключатель двухклавишный 10 А ВС10-2-0-КБ | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=10331&sphrase_id=1413907 | шт. | 1 | 5 |  | ИЭК
8 | Выключатель одноклавишный на 2 модуля. ВКО-21-00-П | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9188 | шт. | 1 | 5 |  | ИЭК
9 | РКС-20-32-П-К Розетка с з/к 2к (на 2 модуля) красная IEK | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9188&sphrase_id=1413912 | шт. | 2 | 10 |  | ИЭК
10 | Рамка и суппорт на 6 модулей 45×45 (в КК100х60) | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9188 | шт. | 1 | 5 |  | ИЭК
11 | Кабельный канал "Элекор" 40х60 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9185 | м. | 2 | 10 |  | ИЭК
12 | Кабельный канал "Элекор" 25х16 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9185 | м. | 4 | 20 |  | ИЭК
13 | Гофротруба ПВХ д16 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9191 | м. | 5 | 25 |  | ИЭК
14 | Труба ПВХ жесткая д16 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9190 | м. | 6 | 30 |  | ИЭК
15 | Крепление д16 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9193 | шт. | 30 | 150 |  | ИЭК
16 | Труба ПВХ жесткая д20 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9190 | м. | 4 | 20 |  | ИЭК
17 | Крепление д20 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9193 | шт. | 10 | 50 |  | ИЭК
18 | Муфта труба-коробка IP65 BS16 ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=1193221&sphrase_id=1413903 | шт. | 10 | 50 |  | ИЭК
19 | Муфта труба-коробка IP65 BS20 ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=1193221&sphrase_id=1413903 | шт. | 10 | 50 |  | ИЭК
20 | Поворот на 90° труба-труба CRSG | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9194 | шт. | 6 | 30 |  | ИЭК
21 | Выключатель концевой 1-N.O. 1-N.C. MTB4-LZ8104 | На усмотрение организатора | шт. | 2 | 10 |  | ОВЕН
22 | ВСк20-1-0-ГПБ выкл 1кл кноп.о/у IP54 ГЕРМЕС PLUS (цвет клавиши: белый) | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=10331 | шт. | 2 | 10 |  | ИЭК
23 | Датчики движения инфракрасные ДД-025 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7849&sphrase_id=1413913 | шт. | 1 | 10 |  | ИЭК
24 | Светильник светодиодный ДПО1601 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=10329 | шт. | 4 | 20 |  | ИЭК
25 | Светильники серии ЛСП3901 (18Вт) | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7854 | шт. | 2 | 10 |  | ИЭК
26 | Лампа T8/G13 | http://www.osram.ru/osram_ru/products/lamps/fluorescent-lamps/fluorescent-lamps-t8/lumilux-t8/index.jsp | шт. | 2 | 10 |  | ИЭК
27 | Вентилятор типа Вентс 100 ВКОк | На усмотрение организатора | шт | 1 | 5
28 | Стационарная вилка ССИ-515 серии MAGNUM | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=59489 | шт. | 1 | 5 |  | ИЭК
29 | Стационарная розетка ССИ-114 серии MAGNUM | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=59489 | шт. | 3 | 15 |  | ИЭК
30 | Переносная розетка ССИ-215 серии MAGNUM | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=59489 | шт. | 1 | 5 |  | ИЭК
31 | Переносная вилка ССИ-014 серии MAGNUM | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=59489 | шт. | 3 | 15 |  | ИЭК
32 | Эл.Двиг.3ф.АИР 56A4 380В 0,12кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=100457 | шт. | 3 | 3 |  | ИЭК
33 | ЩРн-2x48з-1 74 IP54 UNIVERSAL | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9264 | шт | 1 | 5 |  | ИЭК
34 | Счетчик 3фазн STAR 301 IEK | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=273775&sphrase_id=1435019 | шт | 1 | 5 |  | ИЭК
35 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7773 | шт | 1 | 6 |  | ИЭК
36 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7773 |  | 3 | 15 |  | ИЭК
37 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7773 | шт | 2 | 11 |  | ИЭК
38 | АВДТ32М С10 30мА - Автоматический Выключатель Диф. Тока ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=102505 | шт | 1 | 5 |  | ИЭК
39 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9239&sphrase_id=1435021 | шт | 20 | 100 |  | ИЭК
40 | Контактор модульный КМ20-20 AC/DC ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9286 | шт | 1 | 5 |  | ИЭК
41 | Реле времени с задержкой на включение RV-01 (евроавтоматика) | http://fif.by/catalog/rv-01 | шт | 1 | 5
42 | Реле времени с задержкой на выключение РО-415 (евроавтоматика) | http://fif.by/catalog/po-415 | шт | 1 | 5
43 | Импульсное реле BIS-411 (евроавтоматика) | http://fif.by/catalog/bis-411 | шт | 1 | 5
44 | Звонок ЗД-47 на DIN-рейку ИЭК |  | шт | 1 | 6 |  | ИЭК
45 | ОВЕН ПР110-220.8ДФ.4Р | http://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe_rele_pr200/49103799 | шт | 2 | 11
46 | Программное обеспечение OWEN Logic | http://www.owen.ru/catalog#25484201 | шт | 2 | 10
47 | Контактор КМИ-22510 25А 230В/АС3 1НО ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-promyshlennyh-ustanovok-kommutacionnoje-oborudovanije-kontaktory-malogabaritnyje-serii-kmi/23143/ | шт | 3 | 18 |  | ИЭК
48 | Реле РТИ-1305 электротепловое 0,63-1,0А ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-promyshlennyh-ustanovok-ustrojstva-zashhity-dvigatelej-rele-elektroteplovoje-serii-rti/26113/ | шт | 3 | 18 |  | ИЭК
49 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) L+PEN 2х7 | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-shiny-nulevyje-v-korpuse/27847/ | шт | 2 | 11 |  | ИЭК
50 | Сигнальная лампа ЛС-47М (желтая) (матрица) ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9279 | шт | 1 | 5 |  | ИЭК
51 | Сигнальная лампа ЛС-47М (зеленая) (матрица) ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9280 | шт | 1 | 5 |  | ИЭК
52 | Сигнальная лампа ЛС-47М (красная) (матрица) ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9281 | шт | 1 | 5 |  | ИЭК
53 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9222&sphrase_id=1435032 | шт | 60 | 300 |  | ИЭК
54 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) синий ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9222&sphrase_id=1435032 | шт | 20 | 100 |  | ИЭК
55 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 РЕ ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9222&sphrase_id=1435032 | шт | 20 | 100 |  | ИЭК
56 | Пластиковая заглушка ЗНИ-4мм2 серый ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9222&sphrase_id=1435032 | шт | 2 | 10 |  | ИЭК
57 | Корпус КП101 для кнопок 1 место | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9147&sphrase_id=1413904 | шт. | 1 | 5 |  | ИЭК
58 | Корпус КП103 для кнопок 3 места | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9147&sphrase_id=1413904 | шт. | 1 | 7 |  | ИЭК
59 | Корпус КП104 для кнопок 4 места | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9147&sphrase_id=1413904 | шт. | 1 | 5 |  | ИЭК
60 | Лампа AL-22TE сигнальная d22мм зеленый неон/240В цилиндр ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145&sphrase_id=1434613 | шт | 3 | 17 |  | ИЭК
61 | Лампа AL-22TE сигнальная d22мм красный неон/240В цилиндр ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145&sphrase_id=1434613 | шт | 1 | 5 |  | ИЭК
62 | SB-7 «Пуск» d22 мм/230 В зеленая | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145&sphrase_id=1434613 | шт | 2 | 11 |  | ИЭК
63 | SB-7 «Стоп» d22 мм/230 В красная | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145&sphrase_id=1434613 | шт | 1 | 6 |  | ИЭК
64 | LAY5-BS542 «Грибок» аварийная с фиксацией поворотная | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145&sphrase_id=1434613 | шт | 1 | 5 |  | ИЭК
65 | Саморезы металл 3,5х20 | На усмотрение организатора | шт. | 50 | 250
66 | Саморезы металл с пером 3,5х30 | На усмотрение организатора | шт. | 50 | 250
67 | Саморезы универсальные 3,5х25 | На усмотрение организатора | шт. | 100 | 500
68 | Саморезы универсальные 3,5х35 | На усмотрение организатора | шт. | 250 | 1250
69 | Кабель ПВС 3х2,5 (синий; ж-зеленый; белый…) | На усмотрение организатора | м | 5 | 35
70 | Кабель ПВС 3х1,5 (синий; ж-зеленый; белый…) | На усмотрение организатора | м | 50 | 350
71 | Кабель ВВГ 5х4 | На усмотрение организатора | м | 6 | 36
72 | Провод ПВ3 1х6 (желто-зеленый) | На усмотрение организатора | м | 6 | 36
73 | Провод ПВ3 1х2,5 (желто-зеленый) | На усмотрение организатора | м | 3 | 18
74 | Провод ПВ3 1х2,5 (синий) | На усмотрение организатора | м | 3 | 18
75 | Провод ПВ3 1х2,5 (белый) | На усмотрение организатора | м | 3 | 18
76 | Провод ПВ3 1х1,5 (желто-зеленый) | На усмотрение организатора | м | 6 | 36
77 | Провод ПВ3 1х1,5 (синий) | На усмотрение организатора | м | 30 | 180
78 | Провод ПВ3 1х1,5 (белый) | На усмотрение организатора | м | 100 | 600
79 | Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 1,5 мм2 (150шт/упак) IEK | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-markery-kabelnyje/29836/ | упак | 3 | 15
80 | Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 2,5 мм2 (100шт/упак) IEK | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-markery-kabelnyje/29837/ | упак | 3 | 15
81 | Наконечник-гильза Е6012 6мм2 с изолированным фланцем (черный) ИЭК (20 шт) | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9114 | упак | 2 | 10 |  | ИЭК
82 | Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9114 | упак | 2 | 10 |  | ИЭК
83 | Наконечник-гильза НГИ2 1,5-12 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9115 | упак | 2 | 10 |  | ИЭК
84 | Наконечник-гильза Е2508 2,5мм2 с изолированным фланцем (синий) ИЭК (100 шт) | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9114 | упак | 2 | 10 |  | ИЭК
85 | Наконечник-гильза НГИ2 2,5-12 с изолированным фланцем (синий) ИЭК (100 шт) | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9115 | упак | 2 | 10 |  | ИЭК
"Тулбокс" Рекомендуемый инструмент, который может привезти с собой участник.
№ п/п | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор | Примерная стоимость | Комментарий
1 | Компьютер/ноутбук | не ниже Intel core i5 с предустановленным ПО для программирования | шт | 1
2 | Табличка участника | фото, имя, флаг, логотип, название организации на формате А4. | шт | 1
3 | Пояс для инструмента | На усмотрение участника | шт | 1 | -
4 | Пассатижи | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-passatizhi/30613/ | шт | 1 | -
5 | Боковые кусачки | На усмотрение участника | шт | 1 | -
6 | Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-instrument-dla-snatija-izolacii/21594/ | шт | 1 | -
7 | Нож для резки кабеля с ПВХ ручкой, с фиксатором | На усмотрение участника | шт | 1 | -
8 | Набор отверток плоских (2,2; 2,5; 3,0; 3,2; 4,0; 5,0) | На усмотрение участника | шт | 1 | -
9 | Набор отверток крест (0, 1, 2, 3) | На усмотрение участника | шт | 1 | -
10 | Набор отверток TX(звезда) (08; 09; 10; 15; 20) | На усмотрение участника | шт | 1 | -
11 | Мультиметр универсальный | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-multimetry-i-tokoizmeritelnyje-kleshhi/24583/ | шт | 1 | -
12 | Уровень, L= 40см | На усмотрение участника | шт | 1 | -
13 | Уровень, L= 150см | На усмотрение участника | шт | 1 | -
14 | Ключ разводной, D= 20мм | На усмотрение участника | шт | 1 | -
15 | Молоток | На усмотрение участника | шт | 1 | -
16 | Кернер | На усмотрение участника | шт | 1 | -
17 | Набор бит для шуруповерта | На усмотрение участника | шт | 1 | -
18 | Набор сверл, D= 1-10 | На усмотрение участника | шт | 1 | -
19 | Сверло HAMMER DR MT 6,0-40,0мм*105/13мм | http://www.220-volt.ru/catalog-62251/ |  | 1 | -
20 | Коронка по металлу D=22мм, D=32мм | http://www.220-volt.ru/catalog-222321/ | шт | 1 | -
21 | Струбцина | http://www.220-volt.ru/catalog-143034/ | шт | 2 | -
22 | Ножовка по металлу | На усмотрение участника | шт | 1 | -
23 | Напильник плоский | На усмотрение участника | шт | 1 | -
24 | Напильник круглый | На усмотрение участника | шт | 1 | -
25 | Ящик для инструмента | На усмотрение участника | шт | 1 | -
26 | Прибор для проверки сопротивления изоляции, мегаомметр испытательным напряжением 500В | http://shop.radio-service.ru/shop/cifrovie_megaommetry/ | шт | 1 | -
27 | Рулетка | На усмотрение участника | шт | 1 | -
28 | Карандаш | На усмотрение участника | шт | 1 | -
29 | Резинка стирательная большая | Для удаления разметки со стен | шт | 1 | -
30 | Маркер | На усмотрение участника | шт | 1 | -
31 | Рабочая тетрадь | На усмотрение участника | шт | 1 | -
32 | Круглогубцы | На усмотрение участника | шт | 1 | -
33 | Торцевой ключ и сменные головки | http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/gaechnye_klyuchi_i_otvertki/nabory_instrumentov/13811013/ | шт | 1 | -
34 | Фонарик налобный | На усмотрение участника | шт | 1 | -
35 | Набор наконечников 1,5 мм2; 2,5 мм2; 6 мм2 | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-nakonechniki-otvetviteli-sojediniteli-nakonechniki-gilzy-je-mednyje-luzhenyje/ | шт | 1 | -
36 | Угломер | На усмотрение участника | шт | 1 | -
37 | Шуруповерт аккумуляторный | На усмотрение участника | шт | 1 | -
38 | Реноватор аккумуляторный + резцы | На усмотрение участника | шт | 1 | -
39 | Маркировочное устройство P-touch | http://www.volt-m.ru/userblog/view/191/ | шт | 1 | -
40 | Бумага самоклеящаяся | На усмотрение участника |  |  | -
41 | Клещи обжимные КО-04Е 0,5-6,0 мм2 (квадрат) | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-kleshhi-obzhimnyje/22951/ | шт | 1 | -
42 | Клещи обжимные КО-02 1,5-2,5мм ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-kleshhi-obzhimnyje/22949/ | шт | 1 | -
43 | Кусачки арматурные (болторез) КПЛ-14 | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-kusachki-dla-provolochnyh-lotkov/ | шт | 1 | -
44 | Кисть малярная (для уборки стружки) | На усмотрение участника | шт | 1 | -
45 | Фен технический METABO H16-500 | http://www.220-volt.ru/catalog-39191/ | шт | 1 | -
46 | Пружина стальная для изгиба жестких труб д.16мм | http://www.elevel.ru/shop/truby-metallorukava-prokladka-kabelya/truby-metallorukava/dkc-pruzhina-stalnaya-dlya-izgiba-zhestkikh-trub-d-16mm-59516/ | шт | 1 | -
47 | Пылесос аккумуляторный | http://www.ozon.ru/context/detail/id/34298592/?utm_source=cpc_priceru&utm_medium=cpc&utm_campaign=div_appliance | шт | 1 | -
48 | Угольник металлический | http://www.techport.ru/katalog/products/instrumenty/ruchnoj-instrument/ruchnoj-izmeritelnyj-instrument/ugolniki/ugolnik-slesarnyj-fit-celno-metallicheskij-300548 | шт | 1 | -
49 | Изолента ПВХ (синий) | На усмотрение организатора | шт. | 1 | _
50 | Изолента ПВХ (желто-зеленый) | На усмотрение организатора | шт. | 1 | _
51 | Изолента ПВХ (белый/черный/красный) | На усмотрение организатора | шт. | 1 | _
52 | Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 1,5 мм2 (150шт/упак) IEK | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-markery-kabelnyje/29836/ | упак | 3 | _
53 | Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 2,5 мм2 (100шт/упак) IEK | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-markery-kabelnyje/29837/ | упак | 3 | _
54 | Площадка самоклеящаяся 25х25 белая под хомуты (20шт) ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-samoklejashhijesa-ploshhadki-nejlonovyje/25300/ | упак | 1 | _
55 | Хомут 4,8х160мм нейлон черные (100шт) ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-khomuty-khomuty-kabelnyje-nejlonovyje/27720/ | упак | 1 | _
ОФИСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№ п/п | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор | Примерная стоимость | Комментарий
1 | Рабочий стол; | ширина 600 мм, длина 1200 мм | шт. | - | 7
2 | Стул; | на усмотрение организатора | шт. | - | 16
3 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. | на усмотрение организатора | шт. | -
4 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | на усмотрение организатора | шт. | - | 1
6 | Планшеты для экспертов | на усмотрение организатора | шт. | - | 5
7 | Ручки, карандаши, ластики | на усмотрение организатора | шт. | - | 5
8 | Комплект маркеров (ЧКЗС), | на усмотрение организатора | шт. | - | 1
10 | Флипчарт с бумагой | на усмотрение организатора | шт. | - | 1
11 | Вешалка для одежды по количеству экспертов и участников | на усмотрение организатора | шт. | - | 1
12 | Набор первой медицинской помощи; | на усмотрение организатора | шт. | - | 1
13 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | на усмотрение организатора | шт. | - | 1
14 | Кулер с водой; | на усмотрение организатора | шт. | - | 1
16 | Наличие WiFi. | на усмотрение организатора | шт. | - | 1
17 | Компьютер | не ниже Intel core i5, с предустановленным ПО (MS Office 2010, Autocad 2016) | шт. |  | 1
18 | Ноутбук | не ниже Intel core i5, с предустановленным ПО (MS Office 2010, Autocad 2016, ETS5) | шт. |  | 1
19 | Точка подключения проводного internet | на усмотрение организатора | шт. |  | 1
20 | МФУ А3 формата + запасной картридж к нему | на усмотрение организатора | шт. |  | 1
21 | Бумага формата А4, коробка 2000 л. | на усмотрение организатора | шт. |  | 1
22 | Ножницы | на усмотрение организатора | шт. | - | 2
23 | Скотч двухсторонний | на усмотрение организатора | шт. | - | 2
24 | Скотч | на усмотрение организатора | шт. | - | 2
25 | Степлер 24/6 | на усмотрение организатора | шт. | - | 1
26 | Степлер №10 | на усмотрение организатора | шт. | - | 1